VORLAGE · LASTENHEFT

Anforderungskatalog für ein Vision-System

Diese Vorlage strukturiert die wichtigsten technischen und organisatorischen Anforderungen, die ein Anbieter für die Auslegung eines Vision-Systems benötigt. Ausführliche Erklärungen zu den einzelnen Punkten finden sich im Wissensartikel „Lastenheft für ein Vision-System: Welche Anforderungen müssen vor der Anfrage definiert sein?“.

| Unternehmen (Kunde) |  |
| --- | --- |
| Projekt / Anlage |  |
| Datum |  |
| Ansprechpartner |  |
| Version |  |

# 1. Merkmalsdefinition

Jedes zu prüfende Merkmal einzeln auflisten, mit klar beziffertem Toleranzbereich bzw. eindeutigem Sollzustand.

| Nr. | Merkmalsbeschreibung | Art | Toleranz / Sollzustand | Position am Bauteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

# 2. Sichtfeld und Auflösung

Sichtfeld (mm): ____________________________________________

Kleinstes zu detektierendes Merkmal (mm): ____________________________________________

Verwendungszweck: ☐ Reine Fehlererkennung    ☐ Spätere MSA-Abnahme geplant

# 3. Beleuchtung

Oberflächenbeschaffenheit des zu prüfenden Teils:

| ☐ glänzend ☐ matt ☐ transparent | ☐ strukturiert ☐ mehrere Varianten |
| --- | --- |

Farb- / Materialvarianten (Anzahl, Beschreibung): _______________________________________

Umgebungslicht am Einbauort: ____________________________________________

Verfügbarer Bauraum für Beleuchtung: ____________________________________________

# 4. Genauigkeits- und Abnahmeanforderungen

Geplantes Abnahmeverfahren:

| ☐ MSA1 ☐ MSA3 ☐ MSA7 | ☐ Keine formale MSA ☐ Andere ______________________________ |
| --- | --- |

# 5. Schnittstellen und Integration

Protokoll: ☐ Profinet    ☐ EtherCAT    ☐ Ethernet/IP    ☐ OPC UA    ☐ Modbus TCP    ☐ Andere:

Art der Prüfauslösung: ☐ Hardware-Trigger    ☐ Telegramm-Trigger    ☐ Beides

Ergebnisrückmeldung: ☐ Digitale I/O-Signale    ☐ Feldbus-Register    ☐ Beides

Rezeptverwaltung für mehrere Varianten nötig: ☐ Ja    ☐ Nein

# 6. Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Taktzeit / Teile pro Minute: ____________________________________________

Anzahl Produktvarianten: ____________________________________________

Temperaturbereich: ____________________________________________

Geforderte Schutzart (IP): ____________________________________________

Vibrationen / Erschütterungen: ____________________________________________

# 7. Verantwortlichkeiten, Support und Kosten

Inbetriebnahme vor Ort durch: ☐ Anbieter    ☐ Kunde    ☐ Gemeinsam

Geforderte Reaktionszeit Support: ____________________________________________

Anpassungen bei neuen Produktvarianten im Angebot enthalten: ☐ Ja    ☐ Nein

Laufende Kosten transparent auszuweisen (Lizenzen, Wartung, Ersatzteile): ☐ Gefordert